B. Souhrnná technická zpráva

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRIŽAN # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | ## Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Dopravní podnik města Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU JATEČNÍ 426 ÚSTÍ NAD LABEM Projekt FV elektrárny |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 41/2020 |
|  |  |  | Datum : | Červen 2020 |

Obsah:

B.1.  	Popis území stavby

a)    	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 			území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 			zastavěnost území

b)    	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 			územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 			dokumentaci,

c)   	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 		na využívání území,

d)   	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 		podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

e)   	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydro		geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- ochrana území podle jiných právních předpisů,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského a půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- zemně technické podmínky - zejména možnost napojená na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolaném, související investice,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umís'tuje a provádí,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- účel užívání stavby

- trvalá nebo dočasná stavba

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

- orientační náklady stavby.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné ře	šení

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení,

- mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

- výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 				prostředí

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- ochrana před bludnými proudy,

- ochrana před technickou seizmicitou,

- ochrana před hlukem,

- protipovodňová opatření,

- ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

- B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

- použité vegetační prvky,

- biotechnická opatření.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 		rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 	životní prostředí, je-li podkladem,

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 	parametry  způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 		integrované povolení, bylo-li vydáno,

- navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- odvodnění staveniště

- napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé)

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 	jejich likvidace,

- bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin nebo deponie

- ochrana životního prostředí při výstavbě

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 	za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.9. 	Celkové vodohospodářské řešení

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o osazení fotovoltaické elektrárny na stávajícím objektu, které se využívá jako škola. Staveniště se nachází na pozemku stavebníka. Objekt není památkově chráněný, nenachází se v CHKO.

- údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Předmětná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, neboť se jedná o osazení zařízení na již stojící objekt.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

Veškeré podmínky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich vydání.

- ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Jiná ochrana území zde nejsou evidována.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Vliv na okolní pozemky budou pouze po dobu výstavby větším hlukovým zatížením. Odtokové poměry v území se stavbou nezmění.

Po dokončení stavebních prací veškeré vlivy (hluk a prach) skončí.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice a kácení dřevin zde nejsou prováděny.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nebude docházet k vynětí části pozemků ze ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba je napojena na stávající místní komunikaci.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Stavba FVE je na pozemku:

p.p.č.383/1, k.ú. Předlice, zastavěná plocha a nádvoří, vlastnické právo: Dopravní podnik města Ústí n.L.

Vedlejší pozemky:

p.p.č.379/1, k.ú. Předlice, ostatní plocha, vlastnické právo: Dopravní podnik města Ústí n.L.

p.p.č.407/1 k.ú. Předlice, ostatní plocha, vlastnické právo: Statutární město Ústí n.L.

p.p.č.901/10 k.ú. Předlice, orná půda, vlastnické právo: Statutární město Ústí n.L.

p.p.č.407/2 k.ú. Předlice, zastavěná plocha a nádvoří, vlastnické právo: INT-EX s.r.o.

p.p.č.383/2 k.ú. Předlice, ostatní plocha, vlastnické právo: ČEZ Distribuce a.s.

p.p.č.402/3 k.ú. Předlice, ostatní plocha, vlastnické právo: GECO a.s.

p.p.č.384/1 k.ú. Předlice, ostatní plocha, vlastnické právo: BARNABA s.r.o.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo

Na žádném z uvedených pozemků nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o instalaci fotovoltaické elektrárny na stávající střechu administrativní budovy.

- účel užívání stavby

Nezměněno – administrativní budova.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Není předmětem této stavby.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani jeho okolí. Stavba se nenachází v památkově chráněném území a v dotčeném pásmu lesa.

- navrhované parametry stavby

Stavba je umístěna na stávající střeše školy.

- základní bilance stavby

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je v souladu s územním plánem a jeho urbanistickou koncepcí.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Fotovoltaická elektrárna se skládá z držáků FV panelů a z fotovoltaických panelů. Držák FV panelů je z ocelové konstrukce, panely jsou složeny ze skla, křemíku, hliníku a malého plastového boxu. Výška fotovoltaické elektrárny je 0,32m.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Fotovoltaická elektrárna je připojena do stávajícího hlavního rozvaděče budovy. Fotovoltaické panely a střídače fotovoltaického systému jsou umístěné v rozvodně objektu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno v tomto projektu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba byla navržena v souladu s příslušnými normami a předpisy tak, aby její užívání bylo bezpečné.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Fotovoltaická elektrárnanení pevně spojená se stavbou.

- konstrukční a materiálové řešení

Fotovoltaická elektrárna se skládá z držáků FV panelů a z fotovoltaických panelů. Držák FV panelů je z ocelové konstrukce, panely jsou složeny ze skla, křemíku, hliníku a malého plastového boxu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Fotovoltaická elektrárna je připojena do hlavního rozvaděče objektu.

- výčet technických a technologických zařízení

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem této dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je řešeno v samostatné příloze.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vše je dáno zpracovaným energetickým auditem.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Třída Energetické náročnosti je stanovena v průkazu PENB.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno, je ponecháno stávající řešení.

- ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.

- ochrana před technickou seizmicitou

Není potřeba.

- ochrana před hlukem

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.

- protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou navržena. Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Stávající.

- připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Není předmětem.

B.4. Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stavba je přístupná po místních asfaltových komunikacích

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na místní komunikaci.

- doprava v klidu

Stání je řešeno na komunikaci před objektem - stávající.

- pěší a turistické stezky

V nejbližším okolí pozemku se nenachází žádná pěší ani turistická stezka, pouze chodník pro pěší.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Nejsou řešeny.

- použité vegetační prvky

Není řešeno.

- biotechnická opatření

Na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.  Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří nebezpečné odpady.

- vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude dodržena ochrana památných stromů, rostlin a živočichů v daném území. Ekologická funkce a vazby v krajině budou zachovány.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Všechny obecné podmínky pro navrhování staveb tohoto typu byly dodrženy.

- navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Nejedná se o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany dle §22 odst. C) vyhl. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba se nenachází v oblasti s rizikem závažné havárie ani toto riziko sama nevytváří.

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

B.8. Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Jednotlivé komponenty FVE budou na staveniště dováženy automobily, skladované množství bude odpovídat jednotlivým pracovním postupům a záběrům, komponenty budou na staveniště průběžně dováženy.

Vše bude blíže posouzeno na stavbě po dohodě zhotovitele a investora.

Skladování materiálu není potřeba.

- odvodnění staveniště

Stavba nevyžaduje odvodnění staveniště. Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani zpevněné komunikace.

- napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu

Stavba bude přístupná z veřejných komunikací obce Ústí nad Labem – městské části Bukov.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba je bez vlivu na okolní pozemky a stavby. Stavba zatíží okolní pozemky pouze po dobu výstavby a to vyšším hlukovým a prachovým zatížením.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochranu okolí stavba nevyžaduje.  Požadavky na související asanace a demolice nejsou.
Kácení vrostlých dřevin nebude prováděno.

- maximální zábory pro stavbu (dočasné/ trvalé)

Zábory pro stavbu mimo vlastní pozemek stavby nebudou prováděny. Pokud by tak nastalo, je nutné, aby zhotovitel stavby požádal o souhlas s tímto záborem.

- požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Bezbariérové odchozí trasy PD neřeší.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Zhotovitel stavby se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů ve smyslu §16 zákona č. 185/2001 Sb." o odpadech v platném znění".

Zbylý stavební materiál (odpady od obalů, zbytkový stavební materiál, vybouraná suť) bude odvezen na příslušnou skládku a doložen vážními lístky po skončení stavby.

Způsob zneškodnění:

Vše bude odvezeno na příslušnou skládku.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin nebo depote

Není.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě je nutné přijmout opatření tak, aby nedocházelo k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid.
Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. 

Ochrana před prachem
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:
- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní
zdroje.
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

Ochrana stávající zeleně
Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby (výstavba opěrných zídek) budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během stavby musí být dodržovány všechny bezpečností předpisy, zejména pak Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Na staveništi budou vykonávány pouze běžné stavební práce činnosti, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. nebudou prováděny.  Vzhledem k tomu, že se s přihlédnutím ke složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace i celkovou dobu trvání stavby nepředpokládá, že celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu dle § 15 zákona 309/2006 Sb. a na stavbě nebudou současně působit pracovníci více než jednoho zhotovitele stavby, nemusí být zpracován plán BOZP a určen koordinátor BOZP na pracovišti a zadavateli stavby nevzniká povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Na stavbě se budou pohybovat pouze dotčené osoby, které budou řádně proškolené a vybavené bezpečnostními pomůckami.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání jiných staveb.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. Vše bude probíhat po stávajících komunikacích.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných staveb.)

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě stavba nevyžaduje. Přístup na stavbu a doprava materiálu budou probíhat z veřejných komunikací. Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

B.9. Celkové vodohorpodářské řešení

Vzhledem k typu stavby nebylo řešeno.